Предписания об устранении выявленных нарушений

| № | Выявленные нарушения | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| №731 от 02.12.2021 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1 | п.2.7.2., п2.8.3 Заменить оконные блоки с ветхими рамами и составными стеклами в помещениях: музыкального зала, в раздевалке группы «Колокольчик», в групповой, спальне и туалетной группы «Ладушки», в раздев альне группы «Лебедушка», в спальне группы «Сказке», в всех помещениях пищеблока. Обеспечить проведение качественного проветривания помещений детского сада | 01.12.2023г. | Частично выполнено (по мере финансирования) |
| 2 | п.2.5.3. Ликвидировать повреждения отделки стен и потолков помещений пищеблока, в отделении сушки белья и туалетной комнате прачечной, в туалетных комнатах в группах: «Ладушки», «Колокольчик», «Рябинка», в раздевалке и коридоре у группы «Березка». В процедурном кабинете медицинского блока провести отделку стен кафельной плиткой. Допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. | 01.12.2023г. | Частично выполнено (по мере финансирования) |
| 3 | п.2.5.2. В игровой группы «Ладушки», устранить дефекты и повреждения линолеума, обеспечить проведения качественной влажной уборки и дезинфекции. | 01.12.2023г. | Не выполнено (по мере финансирования) |
| 4 | п.1.5. Иметь сведения о ревакцинации против дифтерии в медицинских книжках сотрудников детского сада: Азизян А.Р., Дядина О.С., Цветкова С.А., Петриченко Т.И. | 31.03.2022г | Выполнено |
| 5 | п.2.4.6.2. В группе «Земляничка» заменить кухонную посуду с поврежденными эмалированными крышками. | 01.12.2023г. | Выполнено |
| 6 | п.2.11.2. В группе «Колобок» обеспечить ежедневную обработку игрушек в соответствии с требованиями санитарных правил. | немедленно | Выполнено |
| 7 | п.2.2.4. Отремонтировать асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек к прогулочным верандам и территории детского сада. | 01.12.2023г. | Не выполнено (по мере финансирования) |
| 8 | п.3.1.2. Устранить повреждения и выбоины кирпичной кладки стен, покрытия крыши, отремонтировать деревянные полы в двух прогулочных верандах, объединенной общей кирпичной стеной (территория группы «Березка»). Обеспечить безопасность детей и сотрудников детского сада в период прогулки. | 01.12.2023г. | Не выполнено (по мере финансирования) |
| №329/1 от 22.11.2021г. Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЯО, отдел надзорной деятельности по Дзержинскому району города Ярославля |
| 1 | Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (система принята 30.12.2021 года, срок эксплуатации более 10 лет) | 14.11.2022г. | Выполнено |
| 2 | В качестве первичных средств пожаротушения в учреждении для помещений допускается применение огнетушителей (ОУ5). Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико – химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара (согласно эксплуатации систем противопожарной защиты). | 14.11.2022г. | Выполнено |
| 3 | На противопожарной двери помещения электрощитовой отсутствует механизм для самозакрывания | Замечание будет устранено до 31.12.2021г. | Выполнено |
| 4 | Не проведена своевременная перезарядка огнетушителя ОП -4 расположенного рядом с группой «Колокольчик» 2 этаж (индикатор давления в красной зоне) | Незамедлительно (огнетушитель отдан на перезарядку) | Выполнено |
| 5 | Запоры на дверях эвакуационного выхода, ведущего из помещения гр. «Лебедушка» 2 этаж на эвакуационную лестницу не обеспечивают возможность свободного их открывания изнутри без ключа. | Замечание будет устранено до 31.12.2021г. | Выполнено |
| 6 | Запоры на дверях эвакуационного выхода, ведущего из помещения гр. «Солнышко» 1 этаж наружу не обеспечивают возможность свободного их открывания изнутри без ключа. | Замечание будет устранено до 31.12.2021г. | Выполнено |
| 7 | Запоры на дверях эвакуационного выхода, ведущего из помещения гр. «Земляничка» 1 этаж наружу не обеспечивают возможность свободного их открывания изнутри без ключа. | Замечание будет устранено до 31.12.2021г. | Выполнено |